电工日常维修常用材料采购项目（第二次）

市场询价公告

- 启东市吕四自来水厂有限公司因工作需要，现拟对电工日常维修常用材料采购，进行市场询价调研。

- 一、采购需求一览表

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1P+N漏保32A | 5只 | 德力西、正泰、施耐德 |
| 2 | 3P+N漏报100A | 3只 | 德力西、正泰、施耐德 |
| 3 | 3P+N漏报40A | 5只 | 德力西、正泰、施耐德 |
| 4 | 1P空开20A | 10只 | 德力西、正泰、施耐德 |
| 5 | 3P 100A断路器 | 2只 | 德力西、正泰、施耐德 |
| 6 | P230-8路明装配电箱 | 4只 |  |
| 7 | 2*2.5软护套线 | 200米 | 起帆、正泰、远东 |
| 8 | 2*4软护套线 | 200米 | 起帆、正泰、远东 |
| 9 | 二脚插头 | 10个 | 公牛、施耐德、德力西 |
| 10 | 三脚插头 | 10个 | 公牛、施耐德、德力西 |
| 11 | 36WLED灯泡 | 20只 | 欧普、雷士、阳光 |
| 12 | 灯头（螺口） | 20个 |  |
| 13 | 50W、LED日光灯管 | 40只 | 欧普、雷士、阳光 |
| 14 | 日光灯灯架 | 10只 |  |
| 15 | 36W LED灯片 | 40只 | 欧普、雷士、阳光 |
| 16 | 36W LED吸顶灯（整套） | 10套 | 欧普、雷士、阳光 |
| 17 | 100W LED投光灯 | 10只 |  |
| 18 | 60*60集成灯 | 10只 |  |
| 19 | 单开 | 20个 | 公牛、施耐德、德力西 |
| 20 | 双开 | 20个 | 公牛、施耐德、德力西 |
| 21 | 三开 | 20个 | 公牛、施耐德、德力西 |
| 22 | 五孔插座 | 20个 | 公牛、施耐德、德力西 |
| 23 | 一开五孔 | 10个 | 公牛、施耐德、德力西 |
| 24 | 16A插座 | 10个 | 公牛、施耐德、德力西 |
| 25 | 电工胶布（防水） | 10个 | 公牛、正泰、德力西 |
| 26 | 电工胶布 | 20个 | 公牛、正泰、德力西 |
| 27 | 电笔 | 5支 | 德力西、世达、正泰 |
| 28 | 25PE软管 | 100米 |  |
| 29 | 膨胀管、干壁钉 | 2盒 |  |
| 30 | 明线盒 | 20只 |  |
| 31 | 2.5cm线槽 | 50米 |  |
| 32 | 电子数显压力表（电池版） 量程0-1Mpa | 2只 | 口径PN16 |

二、约定事项

1、市场报价表于2025年8月25日17:00前，送或寄（以收件签收时间为准）江苏省南通市启东市吕四港镇环城北路628号（启东市吕四自来水厂有限公司），联系人：沈先生，联系电话：0513-83833736（咨询时间：工作日8:00-17:00）。

2、报价要求：报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、13%税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

三、报价单位须提供下列材料：

1、营业执照复印件（加盖公章）；

2、报价表（加盖公章）。

四、拟定支付方式：详见后续招标公告

五、其他

1.请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；

2.本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

3.本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

附件：电工日常维修常用材料采购项目（第二次）询价报价单

启东市吕四自来水厂有限公司

2025年8月20日

附件：

电工日常维修常用材料采购项目

（第二次）询价报价单

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 推荐品牌 | 单价 （元） | 总价 （元） | 报价品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1P+N漏保32A | 5只 | 德力西、正泰、施耐德 |  |  |  |
| 2 | 3P+N漏报100A | 3只 | 德力西、正泰、施耐德 |  |  |  |
| 3 | 3P+N漏报40A | 5只 | 德力西、正泰、施耐德 |  |  |  |
| 4 | 1P空开20A | 10只 | 德力西、正泰、施耐德 |  |  |  |
| 5 | 3P 100A断路器 | 2只 | 德力西、正泰、施耐德 |  |  |  |
| 6 | P230-8路明装配电箱 | 4只 |  |  |  |  |
| 7 | 2*2.5软护套线 | 200米 | 起帆、正泰、远东 |  |  |  |
| 8 | 2*4软护套线 | 200米 | 起帆、正泰、远东 |  |  |  |
| 9 | 二脚插头 | 10个 | 公牛、施耐德、德力西 |  |  |  |
| 10 | 三脚插头 | 10个 | 公牛、施耐德、德力西 |  |  |  |
| 11 | 36WLED灯泡 | 20只 | 欧普、雷士、阳光 |  |  |  |
| 12 | 灯头（螺口） | 20个 |  |  |  |  |
| 13 | 50W、LED日光灯管 | 40只 | 欧普、雷士、阳光 |  |  |  |
| 14 | 日光灯灯架 | 10只 |  |  |  |  |
| 15 | 36W LED灯片 | 40只 | 欧普、雷士、阳光 |  |  |  |
| 16 | 36W LED吸顶灯（整套） | 10套 | 欧普、雷士、阳光 |  |  |  |
| 17 | 100W LED投光灯 | 10只 |  |  |  |  |
| 18 | 60*60集成灯 | 10只 |  |  |  |  |
| 19 | 单开 | 20个 | 公牛、施耐德、德力西 |  |  |  |
| 20 | 双开 | 20个 | 公牛、施耐德、德力西 |  |  |  |
| 21 | 三开 | 20个 | 公牛、施耐德、德力西 |  |  |  |
| 22 | 五孔插座 | 20个 | 公牛、施耐德、德力西 |  |  |  |
| 23 | 一开五孔 | 10个 | 公牛、施耐德、德力西 |  |  |  |
| 24 | 16A插座 | 10个 | 公牛、施耐德、德力西 |  |  |  |
| 25 | 电工胶布（防水） | 10个 | 公牛、正泰、德力西 |  |  |  |
| 26 | 电工胶布 | 20个 | 公牛、正泰、德力西 |  |  |  |
| 27 | 电笔 | 5支 | 德力西、世达、正泰 |  |  |  |
| 28 | 25PE软管 | 100米 |  |  |  |  |
| 29 | 膨胀管、干壁钉 | 2盒 |  |  |  |  |
| 30 | 明线盒 | 20只 |  |  |  |  |
| 31 | 2.5cm线槽 | 50米 |  |  |  |  |
| 32 | 电子数显压力表（电池版）量程0-1Mpa | 2只 | 口径PN16 |  |  |  |
| 合计金额（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：价格包含  13  %税金，（增值税专用发票）、报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

报价单位：（盖章）

联系人及联系方式：