电磁水表2025年（第三批）采购项目市场询价公告

- 启东市吕四自来水厂有限公司因工作需要，现拟对电磁水表2025年（第三批）采购，进行市场询价调研。

- 一、采购需求一览表

| 序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁水表 | DN500 | 2 | 只 |

二、约定事项

1、报价要求：报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、13%税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

2、市场报价表于2025年11月6日17:00前，送或寄（以收件签收时间为准）启东市吕四港镇环城北路628号（启东市吕四自来水厂有限公司），联系人：沈先生，联系电话：0513-83833736（咨询时间为工作日上午8时至下午17时）。

三、报价单位须提供下列材料：

1、营业执照复印件（加盖公章）；

2、报价表（加盖公章）；

3、报价人提供自2022年以来的供水企业业绩证明（相对应的合同、发票扫描件，加盖公章）；

4、报价人须提供计量器具型式评价报告或计量器具型式批准证书证书（加盖公章）。

四、拟定支付方式：详见后续招标公告

五、其他

1、请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；

2、本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

3、本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

附件：电磁水表2025年（第三批）采购项目询价报价单

启东市吕四自来水厂有限公司

2025年11月3日

附件：

电磁水表2025年（第三批）采购项目询价报价单

| 序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁水表 | DN500 | 2 | 只 |  |  |
| 总计金额（含税） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |
| 相关技术要求: 1.电磁水表精度要求满足或高于准确度2级。达到国家标准GB/T 778.1-2018及JJG162-2019中规定的1级或2级计量水表要求，符合卫生部生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范（2001）对饮用水输配水设备的要求。 1.1传感器部分 口径： DN500 测量原理：法拉第电磁感应原理 测量介质：饮用水（提供卫生证书） ★量程比：R≥250 ★精度要求：满足或高于准确度2级 计量方式：双向计量 连接方式：法兰 压力等级：1.0MPa ★防护等级：IP68 ※接地方式：内置参比电极或者接地环 适应环境温度：-20°C--+60°C 1.2转换器部分 ★采用锂电池供电：电池寿命大于6年并提供电池算法及说明（电池寿命的以4G通信间歇时间1小时为基准）电量低报警功能，更换电池后不会丢失累计水量。 ★信号输出：4G网络或NB-IOT（内置通讯流量卡统一由采购单位提供或供应商提供终身免流量卡费）。 ★功能：故障报警、空管报警、小流量切除、双向计量、水量数据通讯协议开放，可兼容第三方远传采集系统。 ★电磁水表一体式带压力和远传功能。 ★附件：投标人所供电磁水表相关检测报告及相关技术要求满足证明。 注：上述标★要求为必须满足项目，不得有负偏差。 具体要求以招标文件要求为准。 |  |  |  |  |  |  |

注：价格包含  13  %税金，（增值税专用发票）、报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

报价单位：（盖章）

联系人：

联系人及联系方式：