吕四港镇零星、维修工程管道修补器、PE管件采购项目市场询价公告

启东市吕四自来水厂有限公司就吕四港镇零星、维修工程管道修补器、PE管件采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购需求一览表

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P塑料直管修补器 | 160*300 | 50 |
| 2 | P塑料直管修补器 | 160*500 | 20 |
| 3 | P塑料直管修补器 | 110*300 | 80 |
| 4 | P塑料直管修补器 | 110*500 | 40 |
| 5 | P塑料直管修补器 | 90*300 | 80 |
| 6 | P塑料直管修补器 | 90*500 | 30 |
| 7 | P塑料直管修补器 | 250*300 | 10 |
| 8 | P塑料直管修补器 | 300*500 | 10 |

二、约定事项

1、市场报价表于2025年11月7日17:00前，送或寄（以收件签收时间为准）江苏省南通市启东市吕四港镇环城北路628号（启东市吕四自来水厂有限公司），联系人：沈先生，联系电话：0513-83833736（咨询时间：工作日8:00-17:00）。

2、报价要求：

（1）本项目采取固定单价报价，采购数量为预估数量，具体数量以采购方实际采购的数量为准，供货方式为少量多批次，各投标单位应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价（如税金、运输等各种费用），合同期内不作调整。

（2）报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、13%税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

三、报价单位须提供下列材料：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、营业执照复印件（加盖公章）；

2、报价表（加盖公章）；

3、未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图)；

4、报价人提供自2022年以来的供水企业业绩证明（相对应的合同、发票扫描件，加盖公章）。

四、拟定支付方式：详见后续招标公告

五、其他

1、请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；

2、本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

3、本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

附件：吕四港镇零星、维修工程管道修补器、PE管件采购项目市场询价报价单

启东市吕四自来水厂有限公司

2025年11月4日

附件：

吕四港镇零星、维修工程管道修补器、PE管件采购项目

市场询价报价单

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 预估数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P塑料直管修补器 | 160*300 | 50 |  |  |  |
| 2 | P塑料直管修补器 | 160*500 | 20 |  |  |  |
| 3 | P塑料直管修补器 | 110*300 | 80 |  |  |  |
| 4 | P塑料直管修补器 | 110*500 | 40 |  |  |  |
| 5 | P塑料直管修补器 | 90*300 | 80 |  |  |  |
| 6 | P塑料直管修补器 | 90*500 | 30 |  |  |  |
| 7 | P塑料直管修补器 | 250*300 | 10 |  |  |  |
| 8 | P塑料直管修补器 | 300*500 | 10 |  |  |  |
| 总计（含税） |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |
| 一、供应商的资格要求 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图)； 3.对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照； 4.报价人提供自2022年以来的供水企业业绩证明（相对应的合同、发票扫描件，加盖公章）。 二、材料标准及要求 1.产品材质为球墨铸铁 。 2.紧固件材质为碳钢螺栓及碳钢螺母，性能等级应达到GB/T 3098.1—2010中规定的8.8或更高等级。 3.紧固件的尺寸和数量应满足连接强度和相应压力条件下的承压要求。 4.紧固件的技术条件应符合 GB/T 16938 的规定。 5.配置螺栓螺母进行高耐腐蚀的发黑处理。 6.紧固件应采用市场标准六角头螺栓，采用单边拧紧方式，产品上设置止转结构，便于现场紧固拧紧操作。 7.产品采用双密封槽结构。 8.橡胶圈材质为三元乙丙。 三、本项目招标不接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

报价时间：