2025-2026年实验室仪器和泵站水质分析仪运维项目

市场询价公告

- 启东市吕四自来水厂有限公司2025-2026年实验室仪器和泵站水质分析仪运维项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购需求：详见附件《2025-2026年实验室仪器和泵站水质分析仪运维项目报价清单》

- 二、约定事项

- 1.参与报价的单位需将有效的营业执照复印件和市场询价报价单（含汇总表及分项报价表）加盖公章于2025年12月23日17:00前，送或寄的地址为：启东市吕四自来水厂有限公司（启东市吕四港镇环城北路628号），联系人：沈先生，联系电话：0513-83833736（咨询时间为工作日上午8时至下午17时）。

- 2.报价包含产品、辅件、运输、装卸、运输保险、税金（增值税专用发票）、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。

- 三、服务周期：1年（含）

- 四、服务范围、周期及内容：

- 1.服务范围：启东市吕四自来水厂有限公司实验室仪器和泵站水质分析仪。 设备及相关耗材的新增、搬迁、变更、改造另计。

- 服务方自行提供巡检车辆、人员、巡检器具，按采购方要求完成维保服务。

- 2.服务内容：

- (1)至少每月到现场进行一次服务，服务包含所有在线水质仪表及实验室 仪器进行全面的测试与检查，进行校正校准、故障检查排除、准确性检查、维护保养。

- (2)每月对电器板卡的除尘处理，通讯信号的检查和联接。

- (3)每月清洗光检测器、测量腔体、气泡捕捉器、比色池、水路管路等，对机械结构元器件润滑，加热部分元件测试和保养。

- (4)每月更换试剂，每半年更换相关仪器管路件，保证测量的质量及准确性。

- (5)检查自来水供应、取样系统、内部管路是否清洁通畅。

- 五、报价单位须提供下列材料：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

- 1.营业执照复印件（加盖公章）；

- 2.报价表（加盖公章）；

- 3.本项目不接受联合体投标。

- 六、拟定支付方式：详见后续招标公告

- 七、其他

1.请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；

2.本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

3.本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

附件：2025-2026年实验室仪器和泵站水质分析仪运维项目报价清单

启东市吕四自来水厂有限公司

2025年12月18日

附件：

2025-2026年实验室仪器和泵站水质分析仪运维项目报价清单

| 序号 | 货物名称 | 型 号 | 品 牌 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余氯分析仪 | CL-200H | 苏州奥特福 |  |  | 吕四增压泵站 |
| 2 | 浊度仪 | 1720E | HACH |  |  | 吕四增压泵站 |
| 3 | 余氯分析仪 | CCA250-A0 | E+H |  |  | 泓港工业水厂（滤后余氯） |
| 4 | 余氯分析仪 | CCA250-A0 | E+H |  |  | 泓港工业水厂（出厂水） |
| 5 | 浊度仪 | 1720E | HACH |  |  | 泓港工业水厂（出厂水） |
| 6 | 浊度仪 | 1720E | HACH |  |  | 泓港工业水厂（滤后浊度） |
| 7 | 浊度仪 | 1720E | HACH |  |  | 泓港工业水厂（沉后浊度） |
| 8 | 浊度仪（高浊度） | TS-Line探头 | HACH |  |  | 泓港工业水厂（源水浊度） |
| 9 | PH | 差分PH电极 | HACH |  |  | 泓港工业水厂（源水PH） |
| 10 | 分光光度计 | T6新悦 | 北京普析通用 |  |  | 化验室 |
| 11 | 台式浊度仪 | TL2300 | HACH |  |  | 化验室 |
| 12 | 电子天平 | ME1002E | 梅特勒 |  |  | 化验室 |
| 13 | 精密和分析天平 | XS204 | 梅特勒 |  |  | 化验室 |
| 14 | 多参数测试仪 （PH、溶解氧、电导率） | S479-uMix | 梅特勒 |  |  | 化验室 |
| 15 | 便携式余氯仪 | pocket Colorimeter Ⅱ | HACH |  |  | 化验室 |
| 16 | 便携式浊度仪 | 2100Q | HACH |  |  | 化验室 |
| 17 | 实验室专用超纯水机 | Advanced-Ⅰ-18 | 艾柯 |  |  | 化验室 |
| 18 | 余氯分析仪（7台） | CL-200H | 苏州奥特福 |  |  | 乡镇水质点（巴掌、天汾、洋章、海晏、垦北、秦潭、吕四营业大厅） |
| 19 | 浊度仪（7台） | TM-6 | 苏州奥特福 |  |  | 乡镇水质点（巴掌、天汾、洋章、海晏、垦北、秦潭、吕四营业大厅） |
| 合同金额（元） |  |  | （大写） （小写） |  |  |  |

- 注：价格包含      %税金，（增值税专用发票）、报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，报价包含产品、辅件、运输、装卸、运输保险、税金（增值税专用发票）、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。

- 报价单位：（盖章）

- 联系人：

- 联系方式：