吕四港环抱式东港池综合项目二次供水泵房二标段（仪器仪表采购及安装项目）市场询价公告

启东市吕四自来水厂有限公司的吕四港环抱式东港池综合项目二次供水泵房二标段（仪器仪表采购及安装项目）即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

采购需求：详见附件《吕四港环抱式东港池综合项目二次供水泵房二标段（仪器仪表采购及安装项目）报价单》

约定事项
1、市场报价表于2025年12月12日17:00前，送或寄（以收件签收时间为准）启东市吕四港镇环城北路628号（启东市吕四自来水厂有限公司），联系人：沈先生，联系电话：0513-83833736（咨询时间为工作日上午8时至下午17时）。
2、报价要求：报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、设备安装费、设备调试费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

3、供货方负责设备安装及调试。

4、质保要求：6年（含）以上。

报价单位须提供下列材料：
1、营业执照复印件（加盖公章）；

2、报价表（加盖公章）。

3、2022年以来的业绩证明，包括合同和发票扫描件（加盖公章）。

拟定支付方式：详见后续招标公告

其他

1.请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；
2.本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

3.本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

附件：《吕四港环抱式东港池综合项目二次供水泵房二标段（仪器仪表采购及安装项目）采购报价单》

启东市吕四自来水厂有限公司

                                 2025年12月9日
附件：
吕四港环抱式东港池综合项目二次供水泵房二标段（仪器仪表采购及安装项目）采购报价单

	序号
	主要部件名称
	性能参数
	单位
	数量
	参考品牌
	单价/元
	总价/元

	1
	浊度仪
	光散射量程:0-100NTU

分率:0.001-0.1NTU，视不同量程而定，准确度:0.001-40NTU时为读数的±2%或±0.015NTU，取大者;

40-100NTU为读数的±5%
	台
	1
	厦门精川、福州普贝斯、浙江中超智能
	
	

	2
	余氯仪
	量程:0-5mg/L，分辨率:0.01mg/L，度:0.01~0.20:+0.02mg/1;0.21~5.00mg/L±0.10mg/L.或5%，取较大者
	台
	1
	厦门精川、福州普贝斯、浙江中超智能
	
	

	3
	紫外线消毒器
	管径：DN100；

流量：30.68㎡/h
	套
	2
	龙净新陆、广州威固、福州普贝斯
	
	

	4
	抽湿机
	DepoloX3PLUS
	台
	2
	
	
	

	5
	液位计（排水及水箱内）
	量程:3米，精度:0.5%；

温度:-20℃~+60℃
	个
	1
	厦门精川、福州普贝斯、浙江中超智能
	
	

	6
	球机、枪机、监控主机、硬盘等上传到水司信息平台
	球机1个，枪机2个，监控主机硬盘90天存储量，温湿度计
	项
	1
	海康威视、萤石、大华
	
	

	7
	门禁管理系统（含读卡器、门磁锁、需另安装灵动锁断电单头锁）
	门禁管理系统（含读卡器、门磁锁
	项
	1
	
	
	

	8
	红外线入侵报警、烟感
	
	项
	1
	
	
	

	合计（含税）：大写：                小写：


注：价格包含  13  %税金，（增值税专用发票）、报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、设备安装费、设备调试费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。
报价单位：（盖章）

联系人及联系方式：


