峰度天下泵房工程设备、自动化采购及安装项目采购招标公告

启东市吕四自来水厂有限公司就峰度天下泵房工程设备、自动化采购及安装项目招标公告即将实施，现就该项目进行招标采购。

- 采购需求：

| 序号 | 设备/材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式泵 | 1、名称：潜水泵； 2、型号：65WQ65-37-3.0； 3、规格：Q=37m3/h，H=14m，N=3.0KW； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 台 | 2 | 2000 | 4000 |  |
| 2 | 离心式泵 | 1、名称：无负压给水设备增压泵（A区/调峰）； 2、型号：CR 20-4 二用一备； 3、规格：Q=42.14m3/h，H=0.45MPa，N=5.5KW； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 台 | 4 | 21630 | 86520 |  |
| 3 | 离心式泵 | 1、名称：无负压给水设备增压泵（B区）； 2、型号：CR 15-6 二用一备； 3、规格：Q=26.18m3/h，H=0.74MPa，N=5.5KW； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 台 | 3 | 22080 | 66240 |  |
| 4 | 离心式泵 | 1、名称：无负压给水设备增压泵（C区）； 2、型号：CR 15-7 二用一备； 3、规格：Q=25.84m3/h，H=0.88MPa，N=7.5KW； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 台 | 3 | 21300 | 63900 |  |
| 5 | PLC 控制柜（含平台对接的智能网关） | 自带 10#不锈钢槽钢基础 | 套 | 1 | 88600 | 88600 |  |
| 6 | 给水泵控制柜 | 泵配套，自带10#槽钢基础 | 套 | 3 | 23200 | 69600 |  |
| 7 | 水表 | 1、名称：电磁水表； 2、型号、规格：DN150mm； 3、连接形式：法兰； 4、安装部位：加压泵房进水管； 5、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 组 | 1 |  | 0 | 甲供 |
| 8 | 电磁流量计 | 1、名称：电磁流量计； 2、规格、压力等级：DN100mm； 3、连接形式：法兰； 4、安装部位：加压A区； 5、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 2 |  | 0 | 甲供 |
| 9 | 电磁流量计 | 1、名称：电磁流量计； 2、规格、压力等级：DN100mm； 3、连接形式：法兰； 4、安装部位：加压B/C区； 5、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 2 |  | 0 | 甲供 |
| 10 | 软接头（软管） | 1、名称：伸缩节； 2、规格：(VSSJA-2)DN80mm； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 2 | 300 | 600 |  |
| 11 | 软接头（软管） | 1、名称：伸缩节； 2、规格：(VSSJA-2)DN150mm； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 3 | 450 | 1350 |  |
| 12 | 软接头（软管） | 1、名称：伸缩节； 2、规格：(VSSJA-2)DN200mm； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 1 | 600 | 600 |  |
| 13 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：Y型过滤器； 2、规格、压力等级：DN200mm； 3、连接形式：法兰； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 1 | 2200 | 2200 |  |
| 14 | 倒流防止器 | 1、名称：低阻力倒流防止器； 2、规格： DN200mm； 3、连接形式：法兰； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 套 | 1 | 2900 | 2900 |  |
| 15 | 法兰阀门 | 1、名称：衬胶蝶阀； 2、规格、压力等级：DN100mm； 3、连接形式：法兰； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 13 | 600 | 7800 |  |
| 16 | 法兰阀门 | 1、名称：衬胶蝶阀； 2、规格、压力等级：DN150mm； 3、连接形式：法兰； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 只 | 7 | 780 | 5460 |  |
| 17 | 法兰阀门 | 1、名称：衬胶蝶阀； 2、规格、压力等级：DN200mm； 3、连接形式：法兰； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 只 | 2 | 960 | 1920 |  |
| 18 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：给水； 3、材质规格：无缝不锈钢管（奥氏体不锈钢 SUS304) DN20mm； 4、连接方式：焊接； 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：详见施工图； 6、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | m | 16 | 30 | 480 |  |
| 19 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：给水； 3、材质规格：无缝不锈钢管（奥氏体不锈钢 SUS304) DN100mm； 4、连接方式：焊接； 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：详见施工图； 6、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | m | 30 | 160 | 4800 |  |
| 20 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：给水； 3、材质规格：无缝不锈钢管（奥氏体不锈钢 SUS304) DN150mm； 4、连接方式：焊接； 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：详见施工图； 6、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | m | 31.5 | 200 | 6300 |  |
| 21 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：给水； 3、材质规格：无缝不锈钢管（奥氏体不锈钢 SUS304) DN200mm； 4、连接方式：焊接； 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：详见施工图； 6、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | m | 66 | 230 | 15180 |  |
| 22 | 塑料管 | 1、名称：塑料排水管； 2、材质、规格：PPR-De50mm； 3、连接形式：熔接； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | m | 3 | 20 | 60 |  |
| 23 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢弯头； 2、规格：DN20*90°mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 9 | 30 | 270 |  |
| 24 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢内丝弯头； 2、规格：DN20mm*3/4”（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 1 | 30 | 30 |  |
| 25 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢正三通； 2、规格：DN20mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 2 | 60 | 120 |  |
| 26 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢弯头； 2、规格：DN200*90°mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 8 | 230 | 1840 |  |
| 27 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢异径对接； 2、规格：DN200*150mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 5 | 260 | 1300 |  |
| 28 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢异径对接； 2、规格：DN200*100mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 1 | 200 | 200 |  |
| 29 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢异径三通； 2、规格：DN200*150mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 3 | 200 | 600 |  |
| 30 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢异径对接； 2、规格：DN150*100mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 4 | 200 | 800 |  |
| 31 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢异径三通； 2、规格：DN150*100mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 2 | 200 | 400 |  |
| 32 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢异径三通； 2、规格：DN150*20mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 1 | 160 | 160 |  |
| 33 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢弯头； 2、规格：DN150*90°mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 15 | 220 | 3300 |  |
| 34 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢异径对接； 2、规格：DN100*80mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 4 | 130 | 520 |  |
| 35 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢弯头； 2、规格：DN100*90°mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 34 | 70 | 2380 |  |
| 36 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢正三通； 2、规格：DN100mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 4 | 230 | 920 |  |
| 37 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、名称：焊接法兰； 2、型号、规格：DN150mm； 3、连接形式：法兰； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 片 | 4 | 280 | 1120 |  |
| 38 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、名称：焊接法兰； 2、型号、规格：DN200mm； 3、连接形式：法兰； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 片 | 4 | 330 | 1320 |  |
| 39 | 除湿机 | 1、名称：抽湿机； 2、型号： 1.85KW； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 40 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱； 2、规格、型号：含MF/ABC3*2； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 具 | 2 | 300 | 600 |  |
| 41 | 螺纹阀门 | 1、名称：减压阀； 2、规格、压力等级：DN20mm； 3、连接形式：丝接； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 1 | 30 | 30 |  |
| 42 | 螺纹阀门 | 1、名称：不锈钢内螺纹闸阀； 2、规格、压力等级：DN20mm； 3、连接形式：丝接； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 1 | 60 | 60 |  |
| 43 | 洗涤盆 | 1、名称：污水盆； 2、规格、类型：560*456mm； 3、附件名称、数量：含不锈钢水龙头、排水栓等； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 组 | 1 | 300 | 300 |  |
| 44 | 塑料管 | 1、介质：排水； 2、材质、规格：PVC-U DN50mm； 3、连接形式：承插； 4、管件：含管件； 5、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | m | 3 | 10 | 30 |  |
| 45 | 不锈钢法兰 | 1、名称：不锈钢法兰； 2、型号、规格：DN100mm； 3、连接形式：焊接； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 片 | 23 | 200 | 4600 |  |
| 46 | 球机、枪机、监控主机、硬盘等上传到水司信息平台 | 球机 1 个，枪机 2 个，监控主机硬盘 90天存储量，温湿度计 | 项 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 47 | 门禁管理系统（含读卡器、门磁锁、需另安装灵动锁断电单头锁） | 门禁管理系统（含读卡器、门磁锁） | 项 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 48 | 红外线入侵报警、烟感 |  | 项 | 1 | 500 | 500 |  |
| 49 | 桥架及电缆（总电源至控制柜，及控制柜至泵的电缆、送流量计、电动阀、排污泵电控柜、水箱液位计、排污液位计） | 主桥架不低于 150MM 宽度 | 项 | 1 | 7000 | 7000 |  |
| 50 | 泵房标识、设备机组标识警示标识 |  | 项 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 51 | 液位计（排水及水箱内） | 3 米 | 个 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 52 | 排污泵手动控制柜 | 不低于 4KW，空余 2 个空开 | 项 | 1 | 1650 | 1650 |  |
| 合计（含税） |  | 大写：肆拾柒万贰仟零陆拾元 小写：￥472060.00元 |  |  |  |  |  |

- 注：1.本项目核心产品：二次供水泵房设施设备、PLC控制系统。

- 2.本次采购项目使用的参考品牌：二次供水泵房设施设备(上海海德隆、上海凯源、浙江利欧);

- 3.本次采购为预估数量，具体数量以采购方实际采购的数量为准，报价时请充分考虑。

- 4.本项目配电设备自行接入，增压泵为背包式，所有设备参数为最低要求，不允许负偏离，否则视为无效报价。

- 5.投标报价为固定总价，各供应商应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，合同期内不做调整。

- 6.清单未详之处按照启东市供水企业居民住宅二次供水工程技术规程相关要求(含附件)执行，清单有遗漏的，报价综合考虑在其他报价中。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本项目的特定资格要求：投标人应为在中华人民共和国境内注册的货物制造商或经销商，有能力提供本项目中所采购的货物及服务，提供有效的营业执照；

3.未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图)；

4.投标人所投产品具有无负压设备的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

5.供应商或经销商须提供近三年（自提交投标文件截止日前推三年，以合同签订时间为准）以来产品相类似的供货业绩（提供合同或相应发票复印件，经销商提供授权品牌业绩资料）；

6.本项目不接受联合体投标。

7.禁止情形：

拒绝以下投标人参与投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

三、商务部分要求

1.质量要求：投标人须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品。

2.供货周期要求：按项目进展周期。供货商应根据采购人通知要求的时间、批次及时供货，不得影响供货进度。若供货方不能按规定的时间供货的，在采购方同意供货方延期交货时，每逾期一天，供货方应按该批采购标的额的5‰向采购方支付滞纳金(上限15%)，逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供货方承担该笔订单金额的30%作为违约金。

3.交货与服务地点：运输并卸货至采购人指定地点，并安装及调试。

4.安装方式：泵房市政管网取水口-泵房出水口（含调峰水箱的进水和出水及PLC控制柜自动化控制系统安装和调试）。

5.质保、售后服务要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为6年（含)以上（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，因供货方所供货物的制造质量出现问题，供货方在接采购方通知后4小时内予以更换或维修完毕，确保不影响用户单位实际使用。未及时修复的，采购方有权另行安排其他队伍进行维修，所产生的维修费用从合同价款中直接扣除。供货方超时或未在规定的时间内及时维修，每次罚2000元扣款。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供货方无条件给予全套更新或退货。合同履行过程中包括质保期内，如供货方违约的，采购方有权在货款中直接扣除相应的款项。如货款不够支持本次损失费用，采购方有权向供货方索赔，且视质量、安装、调试、抢修、维护保养服务等过程中引起出现问题，造成的严重负面影响的将列入黑名单，不得再参与我司的采购项目。

6.验收要求：采购方根据《启东市供水企业居民住宅二次供水工程技术规程相关要求(含附件)》验收，供货方必须满足该技术规定中的所有要求，若认为工程量清单不明确、有缺项的部分，则将缺项遗漏部分的价格列入相应采购清单子目中，请综合考虑投标报价，工程结算时不作调整。

四、开标时间、地点：

请于2026年2月12日上午9:00时前携报价资料在启东市汇龙镇金沙江路672号启东市城投集团二楼开标室参与投标报价。

五、投标资料要求：

授权委托人须携带★资格审查材料：企业营业执照复印件、资质证书复印件、授权委托书原件、本人身份证正反面复印件、相关平台网页截图、其它材料。（以上所有材料必须加盖单位公章）★报价材料：投标函原件、报价清单（必须按提供的样表格式填写报价，并加盖单位公章）。

★所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，资格审查材料和报价材料须分开密封，否则视为无效报价文件。投标文件装订成册密封并于封口处加盖投标人公章（不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订），密封袋及投标文件封面上标明：招标人名称、项目名称、投标人名称，否则将作废标处理。

六、最高限价（含税）：472060.00元(网上公开询价，报价单位的最低价作为本次最高限价)。

投标报价采用固定总价报价，报价包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、设备安装费、设备调试费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、13%税金(增值税专用发票)、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。请各投标人在报价时充分考虑各种因素(如税金、运输等各种费用),合同期内中标单价不作调整。

★各投标人每项的分项综合单价报价与分项单价最高限价相比的下浮率必须一致，否则，作无效标处理。

五、履约保证金交纳要求：成交金额的10%。成交供应商须在签订合同前向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

提交形式：数字人民币或银行汇票或银行转账或履约保函。如履约保证金为保函的，其期限应与实际供货周期一致，因供货商原因导致供货期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由供货商承担；非因供货商原因导致供货周期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担；如发生保函无效或到期未提前续保等不能赔付情形的，招标人有权要求中标人现金转账或在应付款中直接扣除保函金额并转为履约保证金。

1.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在履约期结束且验收合格后一次性退还履约保证金。

2.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）成交供应商在履约过程中发生违约行为（在收送货期间无理由拒绝收送货、材料质量或数量上不符合采购人要求、接采购人通知后不及时送货等），给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

（3）如由于成交供应商原因，中途停止供货的，履约保证金不予退还。

六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。若报价最低者有相同时，则通过抽签方式确定成交供应商。

当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可依法重新招标。

七、付款方式：

1.采购资金的支付方式：银行转账，由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。

2.采购资金的支付时间、条件：

本次采购量为预估量，最终结算按每次实际采购量计，每次供货完毕并经验收合格后，收到卖方相应的增值税专用发票后30天内支付合同价款的80%,审计结束后付至审计总价的90%,余款于验收合格之日起满六年且无任何质量问题后一月内一次性付清。

- 附件：

- 1.报价单

- 2.授权委托书

- 3.投标函

- 启东市吕四自来水厂有限公司

- 2026年2月6日

- 附件1：

- 峰度天下泵房工程设备、自动化采购及安装项目报价单

| 序号 | 设备/材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式泵 | 1、名称：潜水泵； 2、型号：65WQ65-37-3.0； 3、规格：Q=37m3/h，H=14m，N=3.0KW； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 离心式泵 | 1、名称：无负压给水设备增压泵（A区/调峰）； 2、型号：CR 20-4 二用一备； 3、规格：Q=42.14m3/h，H=0.45MPa，N=5.5KW； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 离心式泵 | 1、名称：无负压给水设备增压泵（B区）； 2、型号：CR 15-6 二用一备； 3、规格：Q=26.18m3/h，H=0.74MPa，N=5.5KW； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 离心式泵 | 1、名称：无负压给水设备增压泵（C区）； 2、型号：CR 15-7 二用一备； 3、规格：Q=25.84m3/h，H=0.88MPa，N=7.5KW； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | PLC 控制柜（含平台对接的智能网关） | 自带 10#不锈钢槽钢基础 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 给水泵控制柜 | 泵配套，自带10#槽钢基础 | 套 | 3 |  |  |  |
| 7 | 水表 | 1、名称：电磁水表； 2、型号、规格：DN150mm； 3、连接形式：法兰； 4、安装部位：加压泵房进水管； 5、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 组 | 1 |  | 0 | 甲供 |
| 8 | 电磁流量计 | 1、名称：电磁流量计； 2、规格、压力等级：DN100mm； 3、连接形式：法兰； 4、安装部位：加压A区； 5、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 2 |  | 0 | 甲供 |
| 9 | 电磁流量计 | 1、名称：电磁流量计； 2、规格、压力等级：DN100mm； 3、连接形式：法兰； 4、安装部位：加压B/C区； 5、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 2 |  | 0 | 甲供 |
| 10 | 软接头（软管） | 1、名称：伸缩节； 2、规格：(VSSJA-2)DN80mm； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 软接头（软管） | 1、名称：伸缩节； 2、规格：(VSSJA-2)DN150mm； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 12 | 软接头（软管） | 1、名称：伸缩节； 2、规格：(VSSJA-2)DN200mm； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：Y型过滤器； 2、规格、压力等级：DN200mm； 3、连接形式：法兰； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 倒流防止器 | 1、名称：低阻力倒流防止器； 2、规格： DN200mm； 3、连接形式：法兰； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 法兰阀门 | 1、名称：衬胶蝶阀； 2、规格、压力等级：DN100mm； 3、连接形式：法兰； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 13 |  |  |  |
| 16 | 法兰阀门 | 1、名称：衬胶蝶阀； 2、规格、压力等级：DN150mm； 3、连接形式：法兰； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 只 | 7 |  |  |  |
| 17 | 法兰阀门 | 1、名称：衬胶蝶阀； 2、规格、压力等级：DN200mm； 3、连接形式：法兰； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：给水； 3、材质规格：无缝不锈钢管（奥氏体不锈钢 SUS304) DN20mm； 4、连接方式：焊接； 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：详见施工图； 6、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | m | 16 |  |  |  |
| 19 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：给水； 3、材质规格：无缝不锈钢管（奥氏体不锈钢 SUS304) DN100mm； 4、连接方式：焊接； 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：详见施工图； 6、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | m | 30 |  |  |  |
| 20 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：给水； 3、材质规格：无缝不锈钢管（奥氏体不锈钢 SUS304) DN150mm； 4、连接方式：焊接； 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：详见施工图； 6、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | m | 31.5 |  |  |  |
| 21 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：给水； 3、材质规格：无缝不锈钢管（奥氏体不锈钢 SUS304) DN200mm； 4、连接方式：焊接； 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：详见施工图； 6、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | m | 66 |  |  |  |
| 22 | 塑料管 | 1、名称：塑料排水管； 2、材质、规格：PPR-De50mm； 3、连接形式：熔接； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | m | 3 |  |  |  |
| 23 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢弯头； 2、规格：DN20*90°mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 9 |  |  |  |
| 24 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢内丝弯头； 2、规格：DN20mm*3/4”（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢正三通； 2、规格：DN20mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 26 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢弯头； 2、规格：DN200*90°mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 27 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢异径对接； 2、规格：DN200*150mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 5 |  |  |  |
| 28 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢异径对接； 2、规格：DN200*100mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢异径三通； 2、规格：DN200*150mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 30 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢异径对接； 2、规格：DN150*100mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 31 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢异径三通； 2、规格：DN150*100mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 32 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢异径三通； 2、规格：DN150*20mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢弯头； 2、规格：DN150*90°mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 15 |  |  |  |
| 34 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢异径对接； 2、规格：DN100*80mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 35 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢弯头； 2、规格：DN100*90°mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 34 |  |  |  |
| 36 | 不锈钢管管件 | 1、名称：不锈钢正三通； 2、规格：DN100mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 37 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、名称：焊接法兰； 2、型号、规格：DN150mm； 3、连接形式：法兰； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 片 | 4 |  |  |  |
| 38 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、名称：焊接法兰； 2、型号、规格：DN200mm； 3、连接形式：法兰； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 片 | 4 |  |  |  |
| 39 | 除湿机 | 1、名称：抽湿机； 2、型号： 1.85KW； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 40 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱； 2、规格、型号：含MF/ABC3*2； 3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 具 | 2 |  |  |  |
| 41 | 螺纹阀门 | 1、名称：减压阀； 2、规格、压力等级：DN20mm； 3、连接形式：丝接； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 42 | 螺纹阀门 | 1、名称：不锈钢内螺纹闸阀； 2、规格、压力等级：DN20mm； 3、连接形式：丝接； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 43 | 洗涤盆 | 1、名称：污水盆； 2、规格、类型：560*456mm； 3、附件名称、数量：含不锈钢水龙头、排水栓等； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 组 | 1 |  |  |  |
| 44 | 塑料管 | 1、介质：排水； 2、材质、规格：PVC-U DN50mm； 3、连接形式：承插； 4、管件：含管件； 5、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | m | 3 |  |  |  |
| 45 | 不锈钢法兰 | 1、名称：不锈钢法兰； 2、型号、规格：DN100mm； 3、连接形式：焊接； 4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。 | 片 | 23 |  |  |  |
| 46 | 球机、枪机、监控主机、硬盘等上传到水司信息平台 | 球机 1 个，枪机 2 个，监控主机硬盘 90天存储量，温湿度计 | 项 | 1 |  |  |  |
| 47 | 门禁管理系统（含读卡器、门磁锁、需另安装灵动锁断电单头锁） | 门禁管理系统（含读卡器、门磁锁） | 项 | 1 |  |  |  |
| 48 | 红外线入侵报警、烟感 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 49 | 桥架及电缆（总电源至控制柜，及控制柜至泵的电缆、送流量计、电动阀、排污泵电控柜、水箱液位计、排污液位计） | 主桥架不低于 150MM 宽度 | 项 | 1 |  |  |  |
| 50 | 泵房标识、设备机组标识警示标识 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 51 | 液位计（排水及水箱内） | 3 米 | 个 | 1 |  |  |  |
| 52 | 排污泵手动控制柜 | 不低于 4KW，空余 2 个空开 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（含税） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

- 注：1.本项目核心产品：二次供水泵房设施设备、PLC控制系统。

- 2.本次采购项目使用的参考品牌：二次供水泵房设施设备(上海海德隆、上海凯源、浙江利欧);

- 3.本次采购为预估数量，具体数量以采购方实际采购的数量为准，报价时请充分考虑。

- 4.本项目配电设备自行接入，增压泵为背包式，所有设备参数为最低要求，不允许负偏离，否则视为无效报价。

- 5.投标报价为固定总价，各供应商应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，合同期内不做调整。

- 6.清单未详之处按照启东市供水企业居民住宅二次供水工程技术规程相关要求(含附件)执行，清单有遗漏的，报价综合考虑在其他报价中。

- 报价单位（盖章）：

- 报 价 人：

- 联系方式：

- 附件2：

- 授权委托书

- 启东市吕四自来水厂有限公司：

- 我公司授权我公司员工         （身份证号码为：                     ）参加贵单位关于峰度天下泵房工程设备、自动化采购及安装项目的投标。

- 授权范围如下：

- 递交相关文件资料、参加投标、议价、签署相关文件及与本次招标活动相关的工作内容，该代理人代表在投标、开标、评标过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以确认并承担相应法律责任。

- 本授权期限自     年    月   日起至      年    月   日止。

- 授权人（盖章）：

- 法定代表人签字或盖章：

- 被授权人签字：

- 日期：     年   月   日

- 附件3：

- 投 标 函

- 启东市吕四自来水厂有限公司：

- 贵单位关于峰度天下泵房工程设备、自动化采购及安装项目的招标公告我单位已对招标项目的现状及具体招标要求已充分了解并接受。

- 我单位经过对项目现场现状的考察、充分市场调研后，特报价：含税（税率 13 %）人民币          元整（大写人民币            元整）。除税人民币          元整（大写人民币               元整）。

- 我单位承诺：将严格遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、等有关法律法规及《招标公告》要求参与贵单位投标活动，若中标后将积极、善意履约合同，并接受城投公司供应商考核办法的约束，《招标公告》和《投标函》及相关文件将构成约束双方合同的一部分。

- 投标人(盖公章)：

- 法定代表人签字：

- 日            期：