洋吕铁路安置房（东区）二次供水泵房二标段（自动化控制采购及安装项目）（第二次）市场询价公告

启东市吕四自来水厂有限公司就洋吕铁路安置房（东区）二次供水泵房二标段（自动化控制采购及安装项目）即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购需求：详见附件《洋吕铁路安装房（东区）二次供水泵房二标段（自动化控制采购及安装项目）采购报价单》

- 约定事项

- 市场报价表于2026年3月19日17:00前，送或寄（以收件签收时间为准）启东市吕四港镇环城北路628号（启东市吕四自来水厂有限公司），联系人：沈先生，联系电话：0513-83833736（咨询时间为工作日上午8时至下午17时）。

- 报价要求：报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、设备安装费、设备调试费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

- 工作范围：PLC柜的电子控制设备采购、安装、调试、增压泵和监控系统模块接入。

4、本次电子设备为国产品牌，质保期6年，配电设备需自行接入。

- 报价单位须提供下列材料：

1、营业执照复印件（加盖公章）；

2、报价表（加盖公章）。

3、2022年以来相关自动化控制项目的业绩证明，包括合同和发票扫描件（加盖公章）。

- 拟定支付方式：详见后续招标公告

- 其他

1.请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；

2.本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

3.本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

- 附件：《洋吕铁路安装房（东区）二次供水泵房二标段（自动化控制采购及安装项目）采购报价单》

启东市吕四自来水厂有限公司

2026年3月16日

附件：

洋吕铁路安装房（东区）二次供水泵房二标段

（自动化控制采购及安装项目）采购报价单

| 序号 | 主要部件名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 |  | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC控制柜（含平台对接的智能网关） | 自带10#不锈钢槽钢基础 | 套 | 1 |  | 含UPS |  |  |
| 2 | 给水泵控制柜 | 泵配套，自带10#槽钢基础 | 套 | 3 |  | 地面液位报警、余氯浊度上传预留点、流量计、电动阀、手动变频等（可优化为一套）。集成至PLC控制柜，上层为监控设备硬盘，下层为PLC模块。 |  |  |
| 3 | 监控系统 | 球机1个，枪机2个，监控主机、硬盘90天存储量 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 门禁管理系统 | （含读卡器、门磁锁、需另安装灵动锁断电单头锁） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 红外线入侵报警、烟感 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢桥架及电缆（总电源至控制柜，及控制柜至泵的电缆、送流量计、电动阀、排污泵电控柜、水箱液位计、排污液位计） | 主桥架不低于150MM宽度 | 项 | 1 |  | 结合图纸优化后报价 |  |  |
| 7 | 排污泵手动控制柜 | 不低于4KW，空余2个空开 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 推荐品牌：中控技术、汇川、信捷、海康威视、浙江大华 本次报价品牌： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：价格包含  13 %税金，（增值税专用发票）、报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、设备安装费、设备调试费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

报价单位：（盖章）

联系人及联系方式：