启东市吕四港经济开发区东港池理想里公寓直饮机安装项目市场询价公告

- 启东市吕四港经济开发区东港池理想里公寓直饮机安装项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

- 产品服务要求

- 详见附件《启东市吕四港经济开发区东港池理想里公寓直饮机安装项目报价表》。

二、供应商的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.供应商需具有行政管理部门颁发的营业执照，且是与直饮机相关产品的生产厂商或其授权经销商；

4. 本项目不接受联合体投标。

- 三、约定事项

1. 质保要求：1年（含以上）

2. 合作申请材料于2026年5月18日17:00前，送或寄（以收件签收时间为准）启东市吕四港镇环城北路628号（启东市吕四自来水厂有限公司），联系人：沈先生，联系电话：0513-83833736（咨询时间为工作日上午8时至下午17时）。

3. 报价要求：报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、材料运输费、安装调试、一年内的耗材、每季度提供水质检测报告（1年）、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

四、供应商须提供下列材料：

- 营业执照复印件、资质资料、检测报告及质检报告等（加盖公章）；

- 供应商需提供国家认证的CMA报告；

- 产品报价表（加盖公章）。

五、其他

1.请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价、提供虚假资料的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；

2.本次调研不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

启东市吕四自来水厂有限公司

2026年5月13日

附件：

启东市吕四港经济开发区东港池理想里公寓直饮机安装项目报价表

| 产品名称 | 商用直饮水站 |
| --- | --- |
| 适用人数 | 1000人 |
| 出水种类 | 净化后纯净水 |
| 产品尺寸 | 1100*850*2000mm（宽*厚*高）mm |
| 额定电压 | 220V-50Hz |
| 额定功率 | 200W |
| 产品数量 | 1台 |
| 宣传屏 | 32寸 |
| 支付方式 | 微信、支付宝、智能IC卡 |
| 安装位置及要求 | - 直饮机设备安装处需有自来水等可靠水源、220V电源接口及排水地漏； - 建议设备需要安装在室内并且尽量远离卫生间等有污染源的地区； - 占地面积要提前预算，标准水站占地空间一般为2-3平方米。 |
| 配件要求 | - 定制食品级饮水桶（100个） |
| 合计（含税） | - （大写） - （小写） |

注：价格包含        %税金，（增值税专用发票）、报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

报价单位：（盖章）

联系人及联系方式：